함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	수도용 자재 사용기준에 따른 인증자재 사용 철저

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 상수도사업본부 누수방지과-2068(2014.05.19.)호와 관련입니다.

3. 물에 접촉하는 수도용 자재는 『수도법시행령 제24조의 2』의 수도용 자재 인증과 『수도법 제14조』의 위생안전 기준을 동시에 충족하여야 하나, 품질경영체제인증(ISO) 제품의 사용 유예기간이 14.05.25 까지로 만료되어 사용불가 하오니,

4. 사용예정인 사급자재(50mm이하)에 대하여 법적 요건을 충족하는 수도용 자재가 수급 될 수 있도록 반드시 감독부서에 사급자재 공급승인을 득한후 사용하여 주시기 바라며 거래명세서 등을 필히 보관하시기 바랍니다.

첨부 : 1. 관련공문 1부.

2. 5/26 자재소통회의 자료 1부.

3. 환경부고시 제2013-54호 1부.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	맥스윈건설(주),다사랑건설(주),퓨처브릿지(주),보성건영(주),덕성환경(주),한영건설(주),융성건설(주),희성이엔씨(주),탑산종합건설(주),효엘엔지니어링(주)
주무관	서영인		주무관	代한상근		시설관리과장	전결 05/30 나태산
협조자
시행	시설관리과-14333	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88(장충동2가) 중부수도사업소 3층 시설관리과	/
전화	02-3146-2206	/전송	02-3146-2239	/	2010040629@seoul.go.kr	/	대시민공개