함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	현장실정보고에 대한 회신

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원하합니다.

2. 공사감독2처-7752호(‘14.5.30)와 관련 우리사업소에서 시행하고 귀 공단에서 감독하고 있는 “##########################”와 관련하여 교통감지선 훼손관련에 대하여 아래와 같이 회신하오니 공사감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 현장실정 보고

- 본 1구간(D=200, L=850m)은 간선도로(창경궁로)에 시행하는 공사로

상수도관 부설을 위한 굴착시 종점부에 설치되어 있는 교통감지선

(3개소) 저촉이 불가피한 실정임.

나. 회신 내용

- 위 공사중 창경궁로에 설치되어 있는 교통감지선 훼손은 가능한 훼손                   하진 않는 공사로 진행하여 주시기 바라며, 불가피하게 훼손된 교통

감지선에 대해서는 관리청인 서울지방경찰청(교통관리과:02-700-5033)

과 협조하여 수선조치하여 주시고, 수선후 발생된 비용은 납부 고지서를                   우리사업소로 보고하여 고지서로 납부될수 있도록 하시기 바라며, 공사                   중 타 시설물 안전관리에 만전을 기하시기 바람.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이생기		시설관리팀장	代채재일		시설관리과장	전결 05/30 나태산
협조자
시행	시설관리과-14361	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	부분공개(6)