함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제 목	내용연수 경과 상수도관 진단 평가대상 선정자료 제출

1. 누수방지과-1653(2014.4.25)호와 관련입니다.

2. 중부수도사업소(급수운영과) 관내 내용연수 경과 또는 도래가 예상 되는 내식성관에 대하여 아래와 같이 상수도관 진단, 평가 대상 관로를 선정하여 제출합니다.

가. 상수도관 진단, 평가 대상 관로 내역                                    (단위:개소)

부설 년도 (경과)	강 관								닥 타 일 직 관								SSP관
	계		직접시편		내시경		정밀평가		계		직접시편		내시경		정밀평가		계		직접시편		내시경		정밀평가
	개소	m	개소	m	개소	m	개소	m	개소	m	개소	m	개소	m	개소	m	개소	m	개소	m	개소	m	개소	m
계	24	2,318	10	1,043	8	261	6	1,014	20	605	9	292	8	153	3	160	8	211	6	180	-	-	2	31
‘89년 (25년)	7	643	3	370	2	42	2	231	8	266	3	160	4	105	1	1	8	211	6	180	-	-	2	31
‘84년 (30년)	7	720	2	148	4	214	1	358	12	339	6	132	4	48	2	159
‘74년 (40년)	10	955	5	525	2	5	3	425

첨부 : 내용연수 경과 상수도관 진단 평가대상 선정자료 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	김남구		급수설비팀장	이병운		급수운영과장	전결 05/30 김영삼
협조자	주무관	代최현태
시행	급수운영과-11099	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-2142	/전송	02-3146-2189	/	guhe6530@seoul.or.kr	/	대시민공개