		서부수도사업소
CU########0#######A14###############E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내 급수관 공사완료 통보

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0962014028452
처리일자	2014년 05월 30일 11 시 00 분
공사장소	121-808 서울 마포구 대흥동 345-2
소유자성명 (건물주)	김영호	연 락 처	#############
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/05/28		검사일	2014/05/30		검사자	김용만
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	여진기기		주 소	100-371 서울 중구 만리동1가 231-0
	대표자	이경배		전 화	02-362-3651
검사방법	육안검사 (마당배관,화장실,주방등등)
검사결과	배관공사 완료됨.				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							김용만				주무관					양갑섭					급수운영과장					05/30 장종욱
협조자
시행			급수운영과-10442										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울 서대문구 통일로26길 41																/
전화		02-3146-3669							/전송			02-3146-3689					/	boid383@seoul.go.kr													/	부분공개(6)