함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
(경유)
제 목	여름철 집중호우 대비 SWN 수질 감시지점 현장점검 결과보고

1. 본부 급수운영과 – 3091(2014.5.15.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 여름철 고온 및 집중호우 대비 수질자동감시시스템(SWN) 사전점검을 실시한 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 점검대상 : SWN 공급계통 수질감시 지점 18개소 22대

- 배수지 및 가압장 : 13대, 수도꼭지 : 9대

나. 점검방법 : 점검표에 의거하여 유지보수 업체와 합동점검

다. 점검결과 : 모두 정상가동

(삼성,봉은,수서배수지는 미통수로 인해 측정기 미가동 : 총 5대)

라. 향후계획

- 삼성, 봉은, 수서배수지 가동 운영시 수질자동측정기 즉시 점검 실시

- 여름철 집중호우시 수질자동감시시스템 피해와 사고를 예방하기 위한

수시점검 실시

첨부 : 2014년 SWN 여름철 점검결과(제출양식) 1부. 끝.

	강남수도사업소장
★주무관	류의창		수질팀장	김인학		행정지원과장	김영철		강남수도사업소장	05/30 김광식
협조자
시행	행정지원과-11093	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4746	/전송	3146-4779	/	ryuui@seoul.go.kr	/	대시민공개