투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	품질관리 현장확인(기동반 운영) 결과 알림(서울지하철9호선 922공구 건설공사)

1. 『서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례』 제12조(품질 관리 현장 확인 기동반 운영)에 의거 『서울지하철9호선 922공구 건설공사』현장에 대한 품질관리 현장확인 기동반 점검 실시(2014.5.29) 결과 시정할 내용을   다음과 같이 알려 드리오니,

2. 시공자는 지적사항에 대하여 감리 확인하에 조속히 시정하고 그 결과를 발주청에 제출(2부)하시기 바라며, 발주청에서는 시정조치 결과를 확인하여 우리 시험소(품질지도과장 참조)로 2014.6.30일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

< 지 적 사 항 >

○ 기둥 띠철근 갈고리 보완

- 정거장 중앙기둥 띠철근 갈고리가 90°정착되어 있으나, 설계도서에 따라 135°로 정착 요망

붙임 : 점검사진(지적사항) 1부.  끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(도시철도토목부장),서울 지하철9호선 922공구 건설공사 감리단장, 현장대리인
주무관	김현호		품질지도과장	이강호		품질시험소장	05/30 권영찬
협조자	주무관	고동오
시행	품질지도과-1010	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 우면동 15 (태봉로 131)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-3462-6716,7	/전송	02-3462-7720	/		/	대시민공개