문서번호	물재생과-1174
결재일자	2014.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김민호	권순회	차승원	05/30 정흥순
협 조

농축조 및 소화조 보수공사 계약심사 결과에 따른 조치계획

2014. 5

난지물재생센터

(물재생과)

농축조 및 소화조 보수공사

계약심사 결과에 따른 조치계획

□ 농축조 및 소화조 보수공사를 시행코자 계약심사과에 설계심사를 의뢰하였던 바, 아래와 같은 지적사항이 있어 이에 대한 검토 및 조치계획임

□ 추진경위

❍ 2014. 5. 23 : 계약심사의뢰(계약심사과)

❍ 2014. 5. 28 : 계약심사 결과 통보

□ 공사명 : 농축조 및 소화조 보수공사

위 치	제1처리장 농축조 4조, 제1처리장 소화조(2-2-2지), 제2처리장 소화조(C지)
규 모	단면복구보수 t=30mm ~ t=50mm, 면적 879㎡ 소화조 외벽 폼 보수 1,125㎡
공사기간	2014. 6. ~ 2014. 12

□ 심사결과 : 감 13,600천원(2.3%)

(단위 : 천원)

구 분	설계 금액	심사 금액	조정 금액	조정률
도 급 비	598,400	584,800	-13,600	2.3%
재 료 비	226,481	225,502	-979
노 무 비	160,260	153,782	-6,478
경 비	9,713	10,210	+497
제 경 비	201,946	195,306	-6,640

□ 지적사항

❍ 자재단가조정
- 경  유 : 1,629원/L → 1,615원/L

- 비계파이프 : 3,570원/m → 3,050원/m

❍ 일위대가 조정

- 단면복구 몰탈바르기 품 조정

- 산업안전보건관리비 요율조정

• 1.86% +5,349천원 → 2.93%

□ 기타사항

❍ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인 및 사업발주

□ 조치계획

❍ 상기 계약심사과 지적사항은 심사결과 조치계획과 같이 재조정 설계 후 공사발주하고 재무과로 계약의뢰코자 합니다.

첨부 : 관련서류 1부.  끝.