문서번호	정수과-3095
결재일자	2014.5.30.
공개여부	부분공개

주무관	정수과장	소장			결재
안기열	代김영일	05/30 정남기
협 조
	주무관		이경철

고압가스 안전교육 일지

교육일시	2014.5/06,5/13,5/16,5/19,5/23,5/29,5/30
교 관	안기열, 이경철
교육대상	제어실 근무자(A,B,C,D팀 등)
교육제목	고압가스 안전교육
교육내용
	▣ 교육 목적 : 염소설비 조작방법과 오존 투입제어 조작 방법 등을 현장에서 숙련시키며 사고의 위험이 없는 상태로 유지 ○ 1염소실 - 전염소투입 예비 배관으로 전염소투입기 2호 교체방법 - 전동감압변 1호 가스 투입방법 - 염소용기 밸브 개폐 방법 ○ 2염소실 - 방독면 및 공기호흡기 착용방법 (장소 : 2송수펌프실) - 중화설비 작동 및 염소가스 누출시 비상연락망 관련 설명 ○ O2 및 CO2설비 현장설명 - 발생기 교번 운전 및 산소탱크 승압방법 - 누출오존 감지기 및 안전마스크 사용방법 - 이산화탄소 저장탱크 고압 상승시 압력배출방법 등 설명 붙임문서 1. 참석자 명단 1부. 2. 가스교육 참가 사진 2부. 끝.