투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	전기설비 안전관리 재 강조 및 정전작업 안내

1. 귀 단(사)의 무궁한발전을 기원합니다.

2. 도철설비부-3914(2014.4.25.),도철설비부-3953(2014.4.28.)호 관

련 전기설비 안전관리를 재강조 지시하오니 이행에 철저를 기하여 주시기

바라며,

3. 아래와 같이 변전장비~전력관제(RTU) 설비간 연동시험(2차)을 위하여 단전작업 시행 예정이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 전기안전관리 이행사항 재 강조

1) 전기설비 안전관리 운영 : 따로붙임 계획서 참조

2) 터널조명 및 야간 소등부하 관리철저

- 점등시간 : 07:00,  소등시간 : 18:00

- 야간작업시 본부승인(송변전과,시설전기과) 후 점등 가능

나. 변전소 단전작업 안내

1) 연동시험

- DC설비 : 2014. 6. 2(월) 20:00~24:00

- AC설비 : 2014. 6. 3(화) 20:00~24:00

2) 단전일시

- 2014. 6. 3(화) 20:00~24:00

3) 작업내용 : 변전소 장비 ~ 전력관제설비(RTU)간 연동시험

따로붙임 : 1. 9호선연장건설(2단계) 전기설비 안전관리 운영계획 1부.

2. 연동시험 일정보고(시스템감리단) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	915~917공구 현장소장,915~917공구 책임감리단장
주무관	이재영		송변전과장	김형기		도시철도설비부장	06/01 정찬웅
협조자	차량과장	임정규		시설전기과장	박성우
시행	도시철도설비부-4987	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85 서울시청 남산별관 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7271	/전송	02-772-7308	/	lolee@seoul.go.kr	/	대시민공개