고장발생보고서(청사내 수도배관 파열)
문서번호	서초119안전센터-2556	결재	★서무담당	진압1대장
등록일자
			이영석	대결 06/01 한주봉
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	청사 수도배관	관리부서		서초119안전센터
고 장 일 시	2014. 06. 01. 01:00	장 소		서초119안전센터 2층 화장실
모 델 명	서초119안전센터 2층 화장실 수도 배관
원인 및 상태	원인미상 / 2층 화장실벽 쪽 배관 파열로 누수
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014 년 6 월 1 일 장비담당자 계급 소방교 성명 이 영 석 (인) 서초소방서장 귀하

붙  임 : 관련사진 1부.  끝.

	서초119안전센터장