다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	영등포구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	불일치 GIS 자료 갱신 요청에 대한 회신

1. 영등포구 안전치수과-10851(2014.5.23.)호와 관련입니다.

2. 영등포구 대림동 1116-15~1056-9번지 하수관로에 대한 갱신요청 사항을 검토한 바 위 관로는 귀 구에서 실시설계한 후 우리시에 탑재요청하여 2010.12월에 수정탑재된 【도림1배수분구 종합정비 실시설계 GIS 자료】에 포함된 하수관로이므로

3. 도림1배수분구 종합정비 실시설계 준공시 해당관로에 대한 조사, 측량 GIS구축  등이 정확히 실시 된 것인지 여부를 용역사에 재확인하시고, 그 결과에 따라 수정갱신요청(용역하자조치 요구 → 하수관로 측량실시 및 GIS DB자료 구축 등)을 하여주시기 바랍니다.

위치	하수관로IDN	기존자료(2010.1)	도림1갱신(2010.12)	현재(2014.5.30.)
대림동 1116-15 주변	19-11188	700mm	▣2.0×2.1	▣2.0×2.1
대림동 갱신요청관로	19-12331	600mm	600mm	600mm

붙임 1. 대림동 주변 현재 GIS 자료와 과거 GIS 자료의 비교 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조순연		하수정보팀장	이승원		물재생계획과장	06/02 이진용
협조자
시행	물재생계획과-6994	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3814	/전송		/		/	부분공개