문서번호	치수과-2106
결재일자	2014.6.2.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
방호익		06/02 김용제
협 조
	주무관		손창열

한강공원 시민불편사항 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.6

치 수 과

한강공원 시민불편사항 조치계획 보고

한신아파트 나들목 제내지 입구 육갑문 내부상단 부분이 토사유실로 집중호우시 내부로 유입될 우려가 있는 실정으로 현장조사후 결과을 보고드림.

▣ 시설물현황 및 검토의견

연번	시설물현황			조사결과 및 조치방안
	접수(민원)현황	위 치	내 용
1	응답소 민원	한신아파트 나들목	· 한신아파트 나들목 제내지 입구 육갑문 내부상단 토사유실로 정비를 요청함	- 한신아파트 나들목 제내지 육갑분 내부상단 부분이 집중호우시 제내지 토사가 유입될 우려가 있어 옹벽을 설치하여 토사유입을 방지하고자 함 ⦁ 옹벽(다이크)설치 : L=5.0m

▣ 조치계획

- 시민 불편 해소를 위해 『한강공원 시설물 정비 및 구암공원개선공사(연간단가)』      에 작업지시하여 정비하고자 함.