문서번호	운영과-1935
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
유수형		06/02 김광두
협 조

세마카페 현관등 회로 분리작업 결과보고

2014. 06

( 운 영 과 )

세마카페 현관등 회로 분리작업 결과보고

우리미술관에 설치되어 세마카페 현관등 회로 분리작업을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

관련근거

○ ‘14년 서울시립북서울미술관 전기안전관리 계획(운영과-70, 2014.1.9)

작업목적

○ 갤러리카페 현관등이 카페 내부등과 동일 회로로 연결되어 주간 상시 점등

○ 카페의 현관등과 내부등의 회로 분리작업이 필요

○ 현관등을 주간에 소등할 수 있도록 스위치 설치하여 민원 제기 우려 해소

작업개요

○ 작업일시 : 2014.6.2.(월), 09:00~14:00

○ 담당자 : 전기시설물총괄 유수형

○ 대상시설 : 지상1층 세마카페

○ 작업자 : 법정전기안전관리자 이문희, 윤태현기사

작업결과

○ 카페 내부등과 현관등의 회로를 분리하고, 스위치를 별도로 설치

○ 현관등 주간 소등이 가능하도록 하였으며, 절전효과 및 민원 제기 우려 해소

점검사진

세마카페 현관등	세마카페 천정작업	스위치 케이블 작업	현관등 스위치 신설

끝.