	서울특별시품질시험소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	수도계량기 민원검사 및 저울수시검사 실적보고(2014.5월)

계량에관한법률 제17조 및 계량기기술기준 규정에 의거, 수도계량기 검사 및 저울 수시검사 현황을 아래와 같이 보고합니다.

- 수도계량기 민원검사 및 저울수시검사 실적 -

월 별	수도계량기 (최대유량, 전이 민원검사)							저울(수시검사)			비고
	계	허용오차이내	허용오차초과				기타(지침확인불가)	계	합 격	불합격
			계	초과	불회전	회전불량
누 계	206	191	15	10	4	3	0	83	81	2
1월	30	26	4	4	0	0	0	16	16
2월	34	32	2	1	1	0	0	20	19	1
3월	45	38	7	5	1	1	0	17	17
4월	49	47	2		1	1	0	21	20	1
5월	48	48	0		1	1	0	9	9

(단위:대)

끝.

주무관	이우헌		주무관	김영록		계량기검정과장	06/02 양춘배
협조자
시행	계량기검정과-1333	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 108	/	http://infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-5257	/전송	02-3462-5256	/	uju77@seoul.go.kr	/	대시민공개