함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		도봉소방서
수신	방학119안전센터장
(경유)
제목	비상소화장치함 보수 완료 통보에 따른 검수 지시

1. 현장지휘대-3790(2014.5.20.)호“파손 비상소화장치함 조치계획 보고(시달)”과 관련입니다.

2. 위와 관련 파손 비상소화장치함에 대한 보수 완료가 통보됨에 따라  검수를 지시하니 해당119안전센터장은 2014년 6월 9일(월)한 현장지휘대로 결과보고하시기 바랍니다.

가. 보수현황

관리번호	고장내역	보수완료 통보처	비 고
39호 (분리형)	차량 추돌에 따른 비소함 전파	전국화물공제조합

나. 검수방법

○ 비상소화장치함 제작규격 및 설치 적정여부 확인(붙임 2 참고)

○ 바닥고정 상태 및 외부부착물 설치 적정여부 확인

○ 비상소화장치함 적재비품 적정여부 확인 등

다. 방학119안전센터장은 검수 결과 보고시 붙임 1의 검수조서 내용작성 철저 및 119행정정보시스템 용수시스템에 자료 현행화 철저

붙임  1. 검수조서 양식 1부.

2. 분리형 비상소화장치함 점검 착안 사항.  끝.

							현장지휘대장
담당자							김상수			대응총괄팀장					김송삼					현장지휘대장					06/02 김종한
협조자
시행			현장지휘대-4158									(						)		접수											(						)
우	132-854					서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학1동 708번지)															/
전화		02-3492-4842						/전송			02-3493-1119					/	constant@seoul.go.kr												/	대시민공개