문서번호	정수운영과-3151
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개

주무관	정수운영과장				결재
임성용	06/02 김창현
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(6.2)

2014년  6월  2일

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게	재검사 위해 반출
1	70	536		4948	635
2	605	536		393	703
3	606	540		4950	636
4	596	539		43	642
5	603	540		46	639
6	599	539		4944	633
7	71	538		400	702
8	401	700
9	4945	637
10	4947	640
계	10병	5,745kg		7병	4,590kg
계량소무게	14,840kg			4,640kg
용기무게	5,745kg			4,590kg
발주 수량 (45,000kg)	금회납품량		9,000kg
	납품누계		18,000kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	95kg			50kg
납품자 및 차량번호	성명: 임 상 무			차량번호 : 서울82바1265