		강동소방서
수신	############ ####################################
(경유)
제목	(은호빌딩)소방시설 문의에 대한 회시

평소 소방행정에 대한 관심에 감사드리며, 귀하가 질의한 사항에 대하여 다음과 같이 답변드립니다.

○ 질의내용

1. 1층 약국은 비상방송 연동 불량상태로 정비요함.

2. 1층약국은 엘리베이터부분 방화문 철거 상태로 정비요함.

○ 답변내용

1. 귀하의 건물은 자체점검(종합정밀점검)대상으로 종합정밀점검시 소방시설 점검사항을 소방시설관리업자(소방시설관리사가 참여한 경우만 해당) 또는 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사,소방기술사 1명을 점검자로 소방시설별 점검장비를 이용하여 점검한 사항을 소방서에 30일 이내 제출후, 불량사항이 있으면 소방서에서는 시정보완명령서를 발부하고 관계인(소유자,관리자,점유자)은 기한내 정비 등 시정완료 하시면 됩니다.

2. 1층 엘리베이터부분 방화문 관계는 건축법 사항으로 해당 구청(건축과)

에서 업무를 담당하고 있습니다.

3. 소방시설의 설치 및 유지관리는 관계인이 하여야 하며, 현재 불량시설이 건축물에 전체에 관한 것이라면 소유자가 보완하고 영업에 따른 추가 소방시설은 영업주가 하시면 됩니다.

※ 답변내용에 의문이 있거나 기타 의문사항이 있는 경우에는 추가로 질의하여 주시면 성심껏 답변드리겠습니다.

아울러, 답변내용이 만족스럽지 못하더라도 법령해석상 부득이한 부분이 있는 점 양해해 주시기 바라며, 귀하의 무궁한 발전이 있기를 기원합니다.

강동소방서 검사지도팀 신성균(전화 473-3119), 팩스(02-471-2175),

이메일(tampt119@seoul.go.kr).  끝

							강동소방서장
담당자							신성균			검사지도팀장					박성진					예방과장					06/02 박태일
협조자
시행			예방과-7821									(						)		접수											(						)
우	134-030					서울 강동구 성내로 39(성내동 541) 예방과 검사지도팀															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02-471-0119						/전송			02-471-2175					/	tampt119@seoul.go.kr												/	부분공개