	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령대상 확인점검 계획(1.2.3콜라텍, 델리명가)

1. 관련근거

○ 공단119안전센터-2381(2014.5.21.)호 『시정보완명령서(1.2.3콜라텍)』

○ 공단119안전센터-2380(2014.5.21.)호 『시정보완명령서(델리명가)』

2. 위와 관련 특정소방대상물 비상구불시단속 결과, 시정보완명령서 대상에 대한 확인점검을 실시하고자합니다.

대 상	주 소	명령일	도래일	보완내용		확 인 일 자	확인자
1.2.3콜라텍	구로구 디지털로 32나길35	2014 5.21	2014 5.28	피난설비	○ 피나구유도등 점등불량 1개소 (주방 출입구)	2014. 6.3	위 이동조 위.김홍범
델리명가	금천구 가산디지털로219	2014 5.21	2014 5.28	피난설비	○ 피나구유도등 점등불량 1개소 (주방 출입구)

가. 안전관리자 : 소방위 이동조

나. 확인사항 : 시정보완명령 이행여부

다. 결과조치 : 예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리. 끝.

담당자	김홍범		검사지도팀장	代김원영		★예방과장	06/02 代한기룡
협조자	진압1대장	이동조
시행	공단119안전센터-2624	(		)	접수		(		)
우	152-053	서울 구로구 디지털로34길56(구로동)	/
전화	02-855-0119	/전송	02-837-7119	/	ousem380@seoul.go.kr	/	대시민공개