문서번호	민방위담당관-7785
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		민방위교육팀장		민방위담당관
권오준		박영석		06/02 송두석
협 조
	동원기획팀장				오승주
	주무관				원희선

민방위교육장 CCTV카메라 설치 계획

2014. 05

비상기획관

(민방위담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

민방위교육장 CCTV카메라 설치 계획

민방위교육장 영상정보처리기기 관리·운영에 있어 방범용CCTV카메라 화질 노후화로 일부를 교체하고 민방위교육장 관리·운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				시설개요

□ 영상정보처리기기 보유현황

CCTV(21대 41만화소), 녹화기(DVR), 모니터(1대)

□ 운영ㆍ관리 관련근거

개인정보보호법 제25조, 시행령 제25조(영상정보처리기기            운영·관리 방침)

□ 설치운영 목적

시설물안전, 범죄예방, 화재예방, 등 법령에 근거하여 운영

Ⅱ				현 실 태

□ 운영ㆍ관리로 인한 개선사항

방범용 CCTV카메라 화질 노후화로 3대 교체 필요

서울특별시 영상정보처리기기 방범용 CCTV카메라 기술기준 권고          교체 사항『41만화소→130만화소 이상』

□ 구매품목(재료비) : ￦11,418,000

CCTV카메라[IP박스 IR카메라(NUT-4202R) 3대, 하우징,

카메라 라이센스] : ￦3,498,000

운영서브 녹화기(NVR) : ￦3,080,000

허브, 낙뢰보호기 : ￦1,100,000

LED Moniter(60") : ￦3,300,000

각종 케이블 등 : ￦440,000

□ 노무비(인건비) : ￦2,982,000

Ⅲ				시행방법

□ 정보통신기기 전문시공 등 : 전문업체

□ 교육장 운영에 지장없는 범위에서 공사 실시

방범용 외부 CCTV카메라 기존 기둥에  Pole를 세우고

카메라 3대 설치

지상에 노출되어 있는 케이블선 정리로 일부구간 케이블

지중매설 작업 시행

LED Moniter(60") 벽걸이 부착

민방위교육장 주차장 안전사고 예방으로 공사현장 관리감독관         상시 거주로 작업 시행

□ CCTV카메라 설치위치 및 방법

CCTV카메라 설치방법	CCTV카메라 위치도
카메라 케이블지중매설
2대 케메라 3대 한기둥에 설치 1대

Ⅳ				행정사항

□ 정보통신기기 관련 설치 전문업체에 발주

계약방법: 수의계약

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

선정사유:  정보통신기기 관련 전문업체로 선정

2인이상 타견적 비교 산출로 비용 절감

대상업체: 주식회사 가디엘

서울시 구로구 디지털로33길 55

306호(구로동, 이앤씨벤처드림타워2차)

대표 최혜심 ☎02-6330-1613

□  소요예산: 14,400천원

예산과목: 비상대비 및 민방위 대응능력강화, 민방위 교육훈련                     강화, 민방위교육장 운영, 시설비(401-01)

□ 추진일정

2014년

내 용	5월	6월				비고
	29-30	2-5	9-10	11-15	16-17
공사 방침서 수립	-
재무과 계약의뢰		-
물품구매			-
설치공사 및 뒷정리				-
설치공사 검수					-

끝.