문서번호	급수운영과-13009
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	주무관	강서수도사업소장
이용호	권상훈	06/02 이상래

당직일일상황보고(2014.5.31 토요일 숙직)

2014. 5. 31

강서수도사업소

당직근무 일일 상황보고

□ 당직일자 : 2014년 5월 31일 토요일 (일직․ 숙직)

□ 당직책임자 : 7급  권 상 훈

○ 당 직 원 :  7급 김지성, 7급 홍순배, 7급 이용호

□ 상황 총 접수 및 처리현황 : 6건

○ 주요상황 접수건수 :  0건(진행  0건, 완료 0건)

○ 기타민원 접수건수 :  6건(진행  0건, 완료 6건)

구 분	건수	내 용				조치현황
누수신고	-	시 간	위 치	관 종	구 경	원 인		조 치
단수사항	-	․ (사고시간․사고지역․사고원인) : 없음
기전사고	-	․ (사고시간․사고지역․사고원인) : 없음
출수불량 신고(소․불출수)	-	․ 스트레이너 막힘 : 0 건 ․ 누 수 : 0 건 ․ 수압부족 : 0 건 ․ 탐지의뢰 : 0 건 ․ 배관이상 : 0 건 ․ 밸브이상 : 0 건 ․ 폐전의뢰 : 0 건
동파신고	-	․ 일반주택 : 0 건 ․ 아 파 트 : 0건 ․ 연 립 : 0 건 ․ 기 타 : 0 건				․처 리 : 0 건 ․미처리 : 0 건
기타	6	․ 명의변경:1건 ․자동납부신규,해지:2건 ․ 급수불편:1건, 옥내누수탐지:-건. 기타:2건
외부기관 점검사항	1	․ 점검시간 : 2014.5.31(토)19:00~19:15 ․ 점검기관 : 본청감사담당관 8급 김양선 ․ 점검내용 : 소방관련시설물 및 보안 점검 순찰일지 점검				․점검결과 : 지적사항 없음
사건․사고 (방송보도사항등)	-					- 배수지 수위 -
						구분	11:00 23:00		17:00 05:00
						목 동	2.9		4.0
						신 정	2.7		4.2
						신 월	2.8		3.9
						우장산	3.4		4.5