문서번호	교통정보센터-8096
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운수정보팀장	교통정보센터장
양희상		이희세	06/02 代김영선
협조
	주무관		서춘성

‘14년 우기대비 무인단속시스템 안전점검 실시계획

2014. 6

도시교통본부

(교통정보센터)

'14년 우기대비 무인단속시스템 안전점검 실시계획

우기(장마철) 대비 주요도로에 설치된 무인단속시스템 사전 장애 요소 제거를 위한 안전점검 실시 계획임

□ 추진배경

○ 비가 많이 오는 7, 8월 무인단속시스템 안전사고 위험요인 사전 제거

- 지주대 기울어짐, 제어반 기울어짐 발생 우려

○ 폭우와 습기에 의한 무인단속시스템의 가동상태 장애 요인 점검

- 카메라 및 제어반에 습기 침입으로 기능정지 우려

□ 점검계획

○ 기  간 : 2014.6.2~6.30.

○ 점검자 : 유지관리업체[(주)한일에스티엠 컨소시엄]

○ 대  상 : 무인단속시스템(CCTV) 329대

- 불법주정차 252, 버스전용차로 45, 버스장착형 28, 대중교통전용지구 4

○ 점검방법

- 관능점검, 점검기구, 측정장비, 고소작업차 등에 의한 점검

- 첨부 세부점검표에 의하여 점검

○ 중점점검사항

- 무인단속시스템 지주 및 부착대 수직/수평상태, 부식, 기초상태 점검

- 누전차단기 동작여부, 접지선 상태 등 전기안전 상태점검

- 단속카메라, Pan/Tilt, 조명장치, 제어장치 등의 동작상태 점검

- 무인단속시스템의 카메라 및 제어함에 방수 기능 점검

- 무인단속시스템의 안내표지판 및 VMS 안내표시 상태 점검

□ 조치계획

○ 안전관련 사항

- 현장시정 조치, 시민 위해요소에 대하여는 우선 조치

○ 시설개선 사항

- 경미한 사항은 현장 조치

- 중대사항은 응급조치 후 보수계획 수립 개선

첨부 : 우기대비 무인단속시스템 점검표 1부.  끝.