투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	한국전력공사 사장
(경유)
제목	도로침하 발생 위치 원인조사 결과에 따른 협조요청(마포로 127앞 3차로)

1. 우리사업소 관리 특별시도인 마포로 127(공덕동 404) 풍림vip빌딩앞 3차로상에 도로침하(1.5m*2.0m)가 지속적으로 발생하여 안전사고 위험을 사전에 예방코자

우리사업소에서 도로굴착후 원인조사 실시결과 노면에서 불과 5㎝ 하부에 절단된 전선관(175mm)이 발견되어 도로침하의 원인이 되고 있어 특별시도 유지관리에 지장을 초래하고 있는 실정입니다.

2. 따라서 해당지점의 전선관에 대하여 신속히 점검하여 사용하지 않는

전선관은 우기전 도로침하가 발생하지 않도록 즉시 철거하여 주시기 바라며, 점검결과 및 보수계획을 2014.6.10.일한 통보하여 주시기 바랍니다. 간선도로상 침하 및 동공등은 자칫 대형사고로 이어질수 있는 사안으로 신속히 점검을 실시하시고 기한지켜 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	최정필		도로보수과장	06/02 이규철
협조자	주무관	代이상하
시행	도로보수과-5126	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/	jp2575@seoul.go.kr	/	대시민공개