투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	분수시설 전기안전관리대행용역 점검 결과(5월) 접수

뚝섬음악 분수시설외 4개소에 대한 전기안전관리대행용역 점검 결과물(5월)이 접수되어 보고합니다.

□ 점검내용 및 결과

구 분 시설명	수전전압 (V)	설비용량 (KW)	점검내용	점검결과
뚝섬 음악분수	22,900	900	- 접속점 온도측정 - 누설전류측정 - 고,저압배전반상태 - 절연저항측정 - 피크전력측정	적합
여의도 물빛광장 분수 (수상분수 포함)	22,900	750		적합
난지거울분수	22,900	350		적합
뚝섬 벽천분수	22,900	300		적합
난지물놀이장분수	380/220	76		적합

붙임  1. 점검결과 공문    1부.

2. 점검결과 보고서  1부.

3. 점검기록부       1부.

4. 점검 사진        1부. 끝.

주무관	성태진		기전설비2과장	전결 06/02 김두석
협조자
시행	기전설비2과-2315	(		)	접수		(		)
우	133-110	성동구 강변북로 257(성수동 1가 642-25)	/
전화	3780-0653	/전송		/	suteji@seoul.go.kr	/	대시민공개