		서부수도사업소
CU########2#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	005961878	고객접수번호	0962014028742
수용가명	곽금애	민원신청일	2014년 05월 30일
수용가주소	서울특별시 서대문구 가재울로10길 12 (남가좌동) 21통3 ( 120 - 120 서대문구 남가좌동 64-14 21통3 )
신청인	곽금애	신청인연락처	02-3146-3500
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19701124	기물번호	R1300011295
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	이용주
입회자	곽금애	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	앵글밸브 조임후 정상 출수

끝.

★주무관							고재창				현장민원과장					06/02 박길영
협조자
시행			현장민원과-12394										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울 서대문구 통일로26길41(홍제동38-69)																/
전화		02-3146-2402							/전송			02-3146-3740					/	kojhechang@seoul.go.kr													/	대시민공개