	송파소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	청사관리 cctv 고장 알림

1. 청사관리에 사용하는 cctv본체 및 모니터 2대가 일시적인 정전으로 고장 발생 하였습니다.

2. 위와 관련 cctv 고장발생 내역을 아래와 같이 알려 드리니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

모 델	일 시	내 용	비 고
STAND-alone DIGTTAL VIDEO RECORDER	2014.5.30. 16:00시경	CCTV 본체 -1대 모니터- 2대	본체-경보음 발생 모니터 2대-전원부 고장

끝.

	현장대응단장
담당자	정지산		지휘1팀장	김종식		현장대응단장	06/02 허병일
협조자
시행	현장대응단-2441	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개