함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014. 3월 유수율 현황 통보

우리사업소 2014. 3월 유수율 현황 및 수계별(배수지, 중블럭, 가압구역) 세부 유수율 내역을 별첨과 같이 통보하오니, 해당부서에서는 2014년도 유수율 목표 달성을 위한 공급량 저감 및 중블럭, 가압구역별 유수율 편차해소를 위하여 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

☐ 2014년 사업소 유수율 현황

구 분		공 급 량	조 정 량	유수율	비고
누계	2014년	27,916천㎥	26,597천㎥	95.28%
	2013년	29,103천㎥	27,254천㎥	93.65%
	증감량 (비율)	감 1,187천㎥ (감4.08%)	감 657천㎥ (감2.41%)	증1.63%
3월	2014년	9,782천㎥	9,182천㎥	93.87%
	2013년	9,958천㎥	9,154천㎥	91.93%
	증감량 (비율)	감 176천㎥ (감1.77%)	증 28천㎥ (증0.31%)	증1.94%

※ 2014년 목표 유수율 : 95.0%

첨부 : 1. 2014. 3월 유수율 현황 1부.

2. 2014. 3월 조정량 분석 1부.

3. 2014. 3월 배수지 중블럭 유수율 현황 1부.

4. 2014. 3월 상수도 업종별 현황 1부.

5. 2014. 3월 가압구역 유수율 현황 1부.    끝.

	요금과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	김영일		주무관	전육중		요금과장	06/02 이광수
협조자
시행	요금과-10105	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번2동 377번지(한천로 935)	/
전화	3146-3214	/전송	3146-3278	/	kimyoungil@seoul.go.kr	/	부분공개(6)