액화산소 수불대장(2014.5.31)

주무관	정수과장
이경철	06/02 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			12,107			10,999	156톤
5/1		899	11,208		650	10,349
5/2		978	10,230		650	9,699
5/3		784	9,446		615	9,084
5/4		922	8,524		608	8,476
5/5		748	7,776		592	7,884
5/6		913	6,863		679	7,205
5/7		795	6,068		689	6,516
5/8	9,500(1차)	520	15,048	8,500(1차)	618	14,398	*구매 : 54톤(2014-3회)
5/9		854	14,194		800	13,598
5/10		781	13,413		635	12,963
5/11		733	12,680		687	12,276
5/12		925	11,755		707	11,569
5/13		946	10,809		722	10,847
5/14		1,043	9,766		722	10,125
5/15		904	8,862		714	9,411
5/16		1,061	7,801		741	8,670
5/17		1,063	6,738		744	7,926
5/18		1,145	5,593		726	7,200
5/19	9,500(2차)	614	14,479	8,500(2차)	495	15,205	*구매 : 54톤(2014-3회)
5/20		1,058	13,421		829	14,376
5/21		936	12,485		1,114	13,262
5/22		1,107	11,378		1,100	12,162
5/23		1,103	10,275		797	11,365
5/24		1,336	8,939		1,126	10,239
5/25		1,279	7,660		927	9,312
5/26		1,376	6,284		984	8,3288
5/27		1,336	4,948		1,126	7,202
5/28		1,639	3,309		1,457	5,745
5/29	10,000(3차)	1,793	11,516	8,000(3차)	882	12,863	*구매 : 54톤(2014-3회)
5/30		1,477	10,039		1,418	11,445
5/31		1,718	8,321		1,240	10,205
누 계	29,000	32,786		25,000	25,794

단위 : kg