소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2014.06.02.월.주간)

주무관	관리과장			결재
유정원	06/02 박노원
협 조
	주무관		정충구

□ 근무자 : 제3조 안효동, 유정원, 안장형  주간 : 윤유혁(연가), 김동호

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 고도 및 3,4처리장 각종기기 가동상태 MMi화면 상시 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 유량,주요설비 가동 트랜드 실시간 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 종침 PCS 시스템 점검순찰 ○ 3,4처리장 생오니 및 잉여오니 인발타임조정 및 유량조정	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	○ 현장 순찰 : 1,2 방류구 수질현황 실시간 감시 및 현장 순찰점검 1,2 방류구 TMS 설비 기기 및 시약이상유무 점검 1,2 방류구 TMS 설비 기기 점검 및 수조청소 ※정기점검 : TMS설비 수조청소(월,수,금) 유입구 점검(월1회)	(10:00∼11:00) (16:00∼16:50)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장순찰 및 점검 : - 2처리장 및 3,4처리장 현장제어설비(PCS, MLS시스템) 순찰점검
	□ 인계사항
	○ 2방류구 TMS“TP”수질 개선기간 연장(2014.12.31까지) ○ 3처리장 초침A-1 유량계 수리중(5/15 ~ )	수리업체:OK테크피아

□ 특이사항

○ 없음

끝.