다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	서울특별시 서부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	휴일 도로기전시설물 점검 결과 통보

지난 2014.5.31.(토) 도로기전시설물에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하니 조속히 조치를 완료하여 주시고 그 결과를 2014.6.13.(금)까지 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 점검개요

ㅇ 일    시 : 2014. 5. 31(토) 14:00 – 17:00

ㅇ 대    상 : 남산1호터널, 한남1고가, 한남2고가, 남산3호터널

ㅇ 점검내용

- 터널 기전시설물 정상작동상태 여부

- 경사주, 사고주 등 가로등 이상여부

- 근무명령에 따른 근무자 정위치 근무 여부 등

나. 점검결과

ㅇ 상행 전광판 통신이상으로 신규 문자표출 불가(남산3호터널)

ㅇ 터널내 FM 비상방송(시스템, 마이크) 수신 불가(남산3호터널)

ㅇ 통합비상발령시스템에 의한 FM 비상반복방송 송출 불가(남산3호터널).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	전성완		기전시설팀장	김중영		도로시설과장	전결 06/02 이용심
협조자
시행	도로시설과-9721	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 2동	/
전화	02)2133-1688	/전송	02)2133-1413	/	akagaeya@seoul.go.kr	/	대시민공개