출 장 결 과 보 고 서

★주무관		신호운영팀장	교통운영과장		결재
강영석		고광섭	06/02 강진동
협 조
	주무관			박우동

	명에 의하여 2014. 6. 2. 동북권역(광진구)교통신호제어기 및 교통신호등을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 6. 2
보 고 자 : 주무관 박우동, 구영수, 강영석

보       고       내       용

일    시

2014. 6. 2(월) 13:00 ~ 17:00

건    명

출장결과보고서(광진구)

내용

❍ 점 검 자 : 동북권역 ㈜에이엔비 정보기술 이사 이상진 외 3명

❍ 점검대상 : 교통신호제어기, 교통신호등

❍ 점검지역 : 광진구 군자역 3번출구 앞 교통신호제어기 외 2개지역

❍ 점검내용 : 교통신호제어기 점검 및 유지보수(비상시 긴급복구 대비 상시점검)

- 정상운영을 위한 각종 케이블(신호, 전원, 통신) 보수

- 제어기함 누전점검 및 함채 내, 외부 청소(광고물제거)※사진참조

- 음향신호기, 보행신호등 보조장치 점검 및 보수

- 기타시설 점검 및 유지보수, 온라인 점검

군자역	용마사거리	중곡동사무소

□ 특이사항 : 비온뒤 갬

비  고