소방활동 자료조사서

담당자	2팀장	센터장	결재
이창언	박창웅	06/02 이상권

1. 일반현황

대상명	윤길상건물	위 치	동대문구 제기로5길 10		전 화	###########
관계인	김옥자	방 화 관리자	비대상	상 주 인 원	9	수 용 인 원	125
주용도	근생	취 약 장 소		없음
건 물 구 조	양식 RC조 콘크리트가 4/1층 1동 건축면적 : 132.33(㎡) 연 면 적 : 543.58(㎡)
특 이 사 항	특이사항 없음

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소화기, 유도등 등 소화활동설비	각 층별 1~2개
연소확대요인	연소확대우려요인	주변건물과 인접하여 연소확대 우려됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	해당없음
화기취급상황	도시가스등 화기취급상황	특이사항 발견못함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	소방차 부서위치 및 진압활동시 진입로, 장애요인 파악 등	주정차 차량등으로 진입곤란 고압전선으로 인한여 특수차 활용 어려움
긴급 통행	해당없음
피난명령 및 인명구조여건	인명구조여건	지상1층 및 옥상으로 대피토록 지도함
비상용승강기 및 피난계획	상용계단 1개소로 인명대피시 혼란 우려	피난통로 확보 철저토록 지도함
소화용수시설	인근 소화용수시설 공설 1058, 1050호 활용	주변 15m이내 소방용수 활용 가능함
기타 조치사항	유사시 초동조치 및 행동요령 교육함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014  년   05  월  29  일

조사자 소속 : 용두  계급 소방교 성명  이창언 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2