	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 공단119안전센터-1940(2014.04.28)호“2014년 5월 중  소방용수시설 정기조사  계획 ”과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 관내 소화전 고장발생 내용을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대      상 : 공설소화전 965호(지하식)

나. 위      치 : 구로구 구로동로5길 23-13

다. 고장  내용 : 제수변 스핀들몸통 고장(누수)

붙임  고장발생내역 1부.  끝.

	공단119안전센터장
담당자	강병구		진압2대장	전관석		센터장	06/02 유형열
협조자
시행	공단119안전센터-2617	(		)	접수		(		)
우	152-053	서울 구로구 디지털로34길56 (구로동)	/
전화	02)855-0119	/전송	02)837-7119	/	kang9294@seoul.go.kr	/	대시민공개