	은평소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	역촌119안전센터 환경개선공사 추진 중 실정 보고

1. 관련문서

가. 소방행정과-4835(2014.04.16.)호 『은평소방서 역촌119안전센터 환경개선공사 시행』

나. 소방행정과-5797(2014.05.07.)호 『역촌119안전센터 환경개선공사 감독공무원 지정』

2. 위와 관련 역촌119안전센터 환경개선공사 중 옥탑 창고 배관 누수 현상이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

발견 일자	장소	내용
2014. 6. 2.	옥탑 창고	옥탑 창고 내 설치된 급수배관 누수 현상이 발견되어 현재 고무밴드를 이용하여 임시 안전조치를 취해 놓은 상황으로, 더 큰 피해를 방지하기 위해 조속한 시일 내에 배관 정비 등 안전한 조치가 필요하다고 사료됨

붙임  관련사진 1부.  끝.

	역촌119안전센터장
서무담당	김용수		1팀장	윤산호		센터장	06/02 이중용
협조자
시행	역촌119안전센터-2809	(		)	접수		(		)
우	122-090	서울 은평구 갈현로 80	/
전화	02-352-2119	/전송	02-356-0674	/		/	대시민공개