피난·방화시설 불시단속 조사서(보물섬)

확인일: 2014. 05. 31.(토)

대상명	###		위 치	강동구 양재대로 1389 ############
대표자	###	전화번호	#############		처종(업종)	유흥주점
규 모	양식 R/C조, 3/1층, 연면적 994.42㎡ (사용층 : 지하 1층 , 사용면적 101.88㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항
폐쇄․훼손·변경행위	○ 출입구 등 확인한바 폐쇄․ 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	○ 물건 적치행위등 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	○ 출입구 및 비상구 유도등 점등상태 적정함
방화셔터 작동여부	○ 해당없음
기타사항 (안내문배부,관계인 교육 등)	○ 관계자에게 피난․ 방화시설 관리에 관한 안내문배부 및 소방안전교육 실시함
참 고	○ 소방시설 안전관리토록 지도함

결재	담당자		1팀장		센터장
	박상구		김권		06/02 유득식
협조	정병천