출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	06/02 김규복

	명에 의하여 부적합 개선지점 및 공원음수대.통수전 수질검사를 실시하고 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 6. 2.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 6월 2일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(부적합 개선지점 및 공원음수대.통수전수질검사)
출장자	공업6급 윤성호. 시설관리6급 이위복
내용	○ 부적합 개선지점 수질검사 - 광진구 구의동 ####### 의 1차 수질검사결과 철 성분 의 기준 초과로 먹는물 수질기준에 부적합하였으나, 노후배관의 교체로 첨부 와 같이 먹는물 수질기준 이내로 적합하게 개선되었음 . ○ 공원음수대 수질검사 - 언덕배기 공원외 2곳에 설치한 아리수음수대 8대 모두 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였으며, 담당자에게 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652 ~ 2659)으로 연락하도록 안내하였음. (언덕배기공원 1대. 양마장공원 1대. 자양어린이공원 1대) ○ 통수전 수질검사 - 대현산배수지(1-4지)의 항청소 후 수질검사결과 수질기준 이내로 적합하여 담수하여 통수토록 하였으며, 차후 수질에 이상이 있을 경우 수질팀으로 연락하여 재검사를 받을 수 있도록 안내하였음. ※ 부적합지점 및 공원음수대,통수전 수질검사 결과는 별도 보고. 끝.
비 고