문서번호	조경지원과-6117
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경지원과장
채해바래		06/02 김제중
협조
	주무관		박종천

시민의숲 야외결혼식장 정비공사 하자조사 결과보고

2014. 6.

동부공원녹지사업소

조경지원과

시민의숲 야외결혼식장 정비공사 하자조사 결과 보고

1. 대    상 : 시민의숲 야외결혼식장 정비공사

2. 기    간 : 2014. 5. 30

3. 조 사 자 : 녹지7급 채해바래

4. 조사내역

공사명	사 업 내 용	공사기간	하자담보 책임기간	하자내역	도급자	비고
시민의숲 야외결혼식장 정비공사	주례단상/캐노피 1개소,조형파고라 1개소, 행진게이트 10개소 소형고압블럭포장 672㎡, 화강석판석 72㎡	2013.8.41 ~ 2014.1.16	2014.1.17 ~ 2016.1.16	녹지경계석과 경계석 사이 시멘트 균열 및 파손 녹지경계석 일부 파손된 부분 발생	(주)한국조경산업 대표 윤채상

5. 보고자 의견

○ 시민의숲 공원 관련 시설공사 하자사항에 대하여 시공업체로 하여금 2014. 6. 20한 하자조치토록 통보하여 정비하고자 함. 끝.