투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	남산대기측정소 운영 문제점 해소방안 검토 및 이전설치 협조요청

1. 대기부-9366(2013.8.27.)호, 기후대기과-16745(2013.10.16.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 서울타워 별관에서 운영중인 남산대기측정소 문제점 해소방안 검토결과, 측정소이전에 적합한 3개소를 선정하여 아래와 같이 협의 후 이전설치 하고자 하오니 협조하여 주시기 바람니다.

▢ 남산대기측정소 운영 문제점 해소방안 검토

검토안		검토 결과	사유
측정소 이전장소 검토
YTN 시설	N 서울타워 1층 (국기 게양대 앞)	불가	주변 편의시설이 배출시설로써 영향을 미칠 것으로 예상
	N 서울타워 4층 (회전 레스토랑 앞)	불가	전파의 영향 및 측정소 설치요건 미흡
서울시 추천 장소	N 서울타워 조명탑	불가	협의
	C&U 편의점	불가	안전진단 결과 설치 불가
	남산공원 그늘 쉼터-10 옥상	적합	협의 중(중부공원녹지사업소)
	독립군상 체육공원 안쪽	적합	협의 중(중부공원녹지사업소)
	독립군상 체육공원 입구쪽	적합	협의 중(중부공원녹지사업소)

▢ 남산대기측정소 이전설치 계획

측정소 이전장소 확정(대상장소 대기질 예비측정) → 설계( 중부공원녹지사업소와 협의) 및 비용 산출 → 예산확보 → 시공

▢ 대기측정소 이전설치 예정장소

제1예정지 : 독립군상 체육공원 안쪽

제2예정지 : 독립군상 쳬육공원 입구쪽

제3예정지 : 남산공원 그늘 쉼터-10 옥상

붙임 1. 남산대기측정소 이전 예정장소 및 방안 1부.

2. 기존측정소 사진 1부.  끝.

	서울특별시보건환경연구원장
수신자	서 울 특 별 시 장(기후대기과장),중부공원녹지사업소장(공원운영과장)
주무관	안경수		대기측정관리팀장	정종흡		대기환경연구부장	06/03 어수미
협조자
시행	대기환경연구부-3537	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개