문서번호	조경지원과-6160
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		조경지원과장
박완수		06/03 김제중
협 조
	주무관		우영효

천호공원 음악분수 청소완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

천호공원 음악분수 청소완료 보고

천호공원내 휴식공간 및 볼거리로 자리잡은 음악분수에 대하여 분수시설 유지관리에 만전을 기하고자 분수내 청소및 주변 청결작업을 완료하였기에 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ

관  리  현  황

관리대상 : 천호공원(1개소)

수경시설의 종류

구분	계	음악분수	기 타
개소	1	1

Ⅱ

가  동  시 간

가동기간 및 시간 : 2014. 5. 01 ～ 9. 30 (5개월간)

가동요일및 회차	1회차	2회차	3회차	4회차
월~일요일	12:00~12:30	13:30~14:00	15:30~16:00	17:00~17:30

※ 에너지 절감 목표에 따라 경보단계별 가동시간 공원의 운영에 맞게 가동예정(일기 및 가동시 주말, 여름철에 따라 탄력적운영)

Ⅲ

분 수 현 황

【 천호공원 음악분수 현황 】

공원명	면적(㎡)	수량(t)	공원분수(펌프용량 및 수량)		경관조명
천호공원	888	3	30KW	1	수중등LED	163
			15	2
			11	7
			10.2	1
			5.5	2
			2.2	2
			2	1
			1.8	2
			1.1	2
			총	20개

2009년도 11월 리모델링 공사착공으로 분수운영은 매우양호

Ⅳ

음악분수 청소내역 및 장비현황

작업일시 : 2014년 06월 01일(10:00~17:20)

작업인원 : 총인원 10명 직원(3명), 공무직(5명), 기간제(2명)

청소도구 : 양수기 1대, 제어실 배수펌프(2대)가동

Ⅴ

작 업 내 용

음악분수 내, 연못에 배수작업

연못내 이끼제거작업, 이물질 제거작업

관수배관 정리작업(이물질제거작업)

음악분수 내 청결작업및 노즐 연결부위 보수작업

음악분수 내 급수작업

Ⅵ

향 후 계 획

용역업체를 이용하여 정기, 수시로 점검하여 분수시설 유지관리에 만전을 기하여 공원을 찾는 시민고객분들에게 하절기에 공원에서 시원한 청량감을 주고자 합니다.

음악분수 실시간 점검하여 자체보수 및 자재를 구매하여 공원을 찾는 시민분들에게 불편을 초래하지 않는 공원유지관리.

붙임 :  1. 음악분수 청소작업 현황사진 1부.