학교 아리수 음수대 수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	전향숙	김진국	06/03 서경만

학교 아리수 음수대에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 06. 03.

보고자  주무관  전향숙

중부수도사업소장 귀하

□ 출장일시 : 2014. 06. 03(화) 09:40~17:00

□ 출 장 자 : 수질팀 2명(강구일.전향숙.) 기간제근로자(이정미.김세린.)

□ 출장내용 : 학교 아리수 음수대 수질검사 및 검사 결과표 부착

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사대수	검사실적			비 고
				적합	고장	철거
1	한양공업고등학교	5개항목	37대	35	0	2	창고보관2개

□ 조사자의견

- 음수대 수질검사 결과 및 미검사내역(고장 등)을 관련부서에 통보하고자 함.

붙임 : 학교 아리수 음수대 수질검사 결과 1부.  끝.