구조활동 안전관리 검토 평가서

	담당자	3팀장	구조대장	결재
	박창원	한정엽	06/03 김범인
부서명 : 119구조대(3팀)

※ 2014. 05.29 15:18 동작구 흑석동 215-21 중앙대학교 신관 기숙사 공사장

평가 번호	4(구조대)-13		구조활동 안전 평가․검토서 (4M-Risk Assessment)			평가자		소방위 김범인
평가 일시	2014.06.02. 20:30~21:30					팀 원		3팀장 한정엽등7명
활동 내용	평가 구분	위험요인 및 사고형태		현 재 안전조치	개 선 대 책		개선대책 시행
							담당자		조치결과
	기계적	- 특이사항 없음
	물 질 ․ 환경적	- 공사장 내부 건축자재 등 위험물질 인해 2차 화재 발생 가능성이 있고 인명검색 및 진압활동에 위험요소로 작용 - 공사장 건물 내부 진입로 및 발화장소에 대한 인지가 초기 정보 수집 부족으로 인해 시간이 지연되는 등 효율적인 소방활동이 이루어지지 못함		현장활동 안전관리 표준지침 확인.	2차 위험요소를 파악하고 위험이 큰 요인부터 순차적으로 제거하면서 구조활동 전개 건물관계자와 유기적인 협조 및선착대 정보수집 능력 제고로 후착대에게 신속한 상황 전파		3팀장		상황별 위험예지훈련 실시.
	인 적	- 건축 공사장으로 곳곳에 위험요소가 산재해 있어 검색 중 대원 안전사고 발생 및 장시간 현장활동으로 인한 체력 저하등 부상 우려		안전수칙 준수 및 개인체력단련 실시.	- 개인 복장 및 보호장구 착용으로 안전사고를 예방하고 주기적으로 현장안전점검관의 확인 실시 - 평시 운동으로 개인 체력을 다지고 체력저하 인원 발생시 교대를 위한 대기조 운영		3팀장		안전수칙 준수 및 개인체력단련 실시.
	관리적	- 안전장구 착용 (헬멧, 두건, 안전장갑 등)		교대점검 시 복장 점검.	- 현장안전점검관이 수시로 직원 복장점검 실시.		3팀장		안전교육 실시.