	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구급차량 주들것 등 장비 A/S 수리 결과보고

1. “2014년 소방차량(장비)관리운용 기본계획” 과 관련입니다.

2. 위와 관련 수서119안전센터 구급차 장비 A/S수리 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건  명 : 구급차량 주들 것 핸들바 스프링 파손 등 수리

나. A/S수리 일시 : 2014.06.02(09:30~15:30)

다. 품목 및 수량 : 주들 것 접이식 핸들바 스프링 교체 외 2건

라. 수리자(담당자) : ㈜성우특장 영업부 A/S팀 장 한

(충북 음성군 대소면 삼정리 651-8번지, ☎043-883-7671~4)

마. A/S수리내역 : 주들것 핸들바 스프링 및

산소용기 접속부 호스 교체 등

바. 수리방법 : 성우특장공장 직접 방문후 교체 수리

붙임  구급차량 주들 것 등 장비 교체 사진 6부.  끝.

★담당	박상혁		1팀장	이긍수		센터장	06/03 이성재
협조자
시행	수서119안전센터-2746	(		)	접수		(		)
우	135-886	서울특별시 강남구 광평로31길 6	/
전화		/전송	02-451-0019	/		/	대시민공개