문서번호:재난관리과-1752

현장확인 결과보고서

확인일시	2014. 5. 27. 15:00		결재	담당자		대응총괄팀장		재난관리과장
				황동호		김승호		06/03 김성회
대상명	#####		위 치		###########
대표자	###	전화번호	#########		업 종		판매시설
규 모	R.C 16/7층, 연면적 92627㎡ (일부일 경우 : 사용층 층, 사용면적 ㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	폐쇄․훼손․변경행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	장애물 적치행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	작동여부 적정함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	관계인에게 비상구 장애물 적치행위 엄금토록 지도함
참 고