다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	(사)서울무형문화재기능보존회장 김은영 귀하
(경유)
제목	서울무형문화재 교육전시장 시설물 안전 관리 협조 요청

1. 귀 보존회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2014.5.16. 우리 부서에서 실시한 서울무형문화재교육전시장(북촌, 돈화문) 시설물 안전 점검 결과를 붙임문서와 같이 알려드리오니,

3. 아래 대책을 참고하시어 시설물 및 이용객 등 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과 (붙임 참고)

- 소화기 노화(북촌) 및 점검표 미부착(북촌, 돈화문)

- 처마 흙의 떨어짐 및 화장실 기둥의 기울임 현상(북촌)

- 안전관리 매뉴얼 미비치(북촌, 돈화문)

- 비상시 대피요령 등 사전 미고지(북촌, 돈화문) 등

나. 대 책

- 노후화된 소화기 교체 및 점검표 부착, 시설 보수 공사

- 안전관리 매뉴얼 구비 및 안전관리인 지정, 관리자에 대한 안전 교육 실시 및 이용객에 대한 안내 강화 등

붙 임 : 무형문화재 교육전시장 안전점검 및 결과 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김진영		문화재정책팀장	조완석		역사문화재과장	06/03 황요한
협조자
시행	역사문화재과-12057	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동 5층 역사문화재과	/
전화	02)2133-2616	/전송	02)768-8873	/	jne98@seoul.go.kr	/	대시민공개