화재현장활동 분석평가 결과보고(화재번호-88)
문서번호	현장지휘대-5683	결재	★담당자	지휘3팀장	현장지휘대장
등록일자
			이경왕	강경철	06/03 이영훈
수 신	내부결재
접수번호

화재 연번	2014-##		관할센터명		용두				선착소대장		용두 3팀장 위. 채성주
검토 일시	########### ###########	장 소	본서 상황실		참석 인원		현장지휘대장 등 16명			현 장 지휘관		현장3지휘대장 경. 강경철
□ 화재 발생 상황	출동일자	출 동			도 착				완 진		귀 소
	##########	#####			#####				#####		#####
	위 치	##################################
	원 인	###############################################################
	출동인원 및 차량	출동인원		98명		출동차량		27대(지휘차1,펌프7,탱크7,구조6,구급3, 굴절1, 기타2)
□ 화재 방어 활동	도착시 화재현장 사항	선착대인 용두대 현장 도착 당시 5층 주차장에서 검은 연기가 분출되고 있었음
	현장활동 사항	######################################### ############################### ################### ################################# ################### ######################## ########################################### ###########################
	인명구조 활동상황	- 동대문 구조대 5층 주차장에서 1명 구조함
□ 화재 현장 활동 분석 및 평가	화재활동상 문제점	- 방화셔터 비상구 발견치 못하여 화점층 진입에 다소 어려움 발생 옥내소화전 작동치 않아 초기 화재 진압에 어려움
	대 책 (개선방안)	- 방화셔터에 대한 이해 필요 - 필히 여유 수관 및 로프를 가지고 진입 할 것