문서번호	서울숲공원관리사무소-4908
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
허민		송복식	06/03 권오국
협조

서울숲공원 Q.C밸브 누수복구 완료 보고

2014. 6

동부공원녹지사업소

서울숲공원

서울숲공원 Q.C밸브 누수복구 완료 보고

서울숲 내 조경수 급수용으로 사용하고 있는 Q.C밸브에   대한 누수복구 작업 결과를 아래와 같이 보고합니다.

작 업 명 : 서울숲공원 Q.C밸브 누수복구

작업일시 : 2014. 5. 26

위    치 : 서울숲 유료주차장 도로변 Q,C밸브관

공사금액 : 자체인력 활용 보수

추진내용

주차장 내 Q.C, 사과나무길, 텃밭라인 점검

누수탐지 구간 굴착

누수 부위 보수 및 복토

누수발생 원인

Q.C관 드레인밸브 파손으로 인한 누수 발생.

작업결과

누수탐지 및 굴착을 통하여 보수 완료.

향후 추진계획

각 Q.C관에 연결되어 있는 드레인밸브, 연결소켓 등을 상시

점검을 통하여 시설물관리에 만전을 기하겠음.

붙 임 : 작업사진 1부.  끝.