함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	강남구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 회신(일원동 717 )

1. 건축과-19260(2014.05.28)호와 관련입니다.

2. 신축건물에 대한 급수협의 사항을 보내드리오 업무에 참고하시고 급수협의가 이행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 신축현황

- 대지위치 : 강남구 일원동 717

- 건 축 주 : 삼성생명보험(주)

- 규    모 : 지하7층, 지상9층, 연면적 : 76,389.73㎡

- 용    도 : 업무시설, 팬매시설, 노유자시설

나. 급수협의조건

- 수도계량기실의 설치 공간을 확보하여야 공사가 가능함

- 내부배관 및 설비시설은 관련법규에 따라 시행

- 업종별 또는 수전분리를 원할 경우 별도 계량기실 확보. 끝.

	강남수도사업소장
주무관	송종학		급수운영과장	06/03 代박종태
협조자
시행	급수운영과-11377	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천길 199(도곡동) -- 도곡동 459-4	/
전화	3146-4854	/전송	02-3146-4889	/		/	부분공개(6)