“아름다운 약속, 청렴․친절․공정”
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령 발부 대상 확인점검 결과보고(경일빌딩)

예방과-7570(2014.5.28)호 「조치명령서 발부 대상 현장확인 계획」과 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : ####

나. 위    치 : ###########################

다. 대 표 자 : ########

라. 명령번호 : 제2014-153호(2014.5.15)

구 분	확인점검 내용	법적근거	확인일 (도래일)	확인 결과	비고
경보 설비	○ 자동화재탐지설비 수신기 작동불량. ⇒ 정비완료.	NFSC 203 제5조	2014.6.2 (2014.5.29)	완비	유득식 송찬호

끝.

담당자	송찬호		검사지도팀장	박성진		예방과장	전결 06/03 박태일
협조자
시행	예방과-7941	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울특별시 강동구 성내로 39	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		/전송	471-2175	/		/	부분공개(7)