	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령보완 내용 확인점검 계획########

1. 관련근거

가. 예방과-6544(2014.05.26.)호 「소방특별조사 조치명령서」#######

2.  소방시설 조치명령 기한 도래 대상에 대하여 다음과 같이 확인점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

연번	대 상 명	소방시설 등의종류	조치명령사항	보완기간	확인자	비고
				확인일자
1	###### ####### ## #############	피난설비	○ 3층 옥상출입구 파손된 피난구유도등 정비요함	2014.06.04.	위.백종기 사.김일수
				2014.06.09.

. 끝.

담당자	백종기		검사지도팀장	신동용		예방과장	06/03 代김인수
협조자	담당자	김일수
시행	예방과-7037	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 목동서로180 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2654-0679	/	32355@seoul.go.kr	/	부분공개