문서번호	예방과-7947
결재일자	2014.6.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 06/03 박태일
협 조

소방공사완공 감리결과 검토보고서

[### 건물-별동 증축]

	1. 민원접수-제908호(2014.06.03)『소방공사완공 감리결과보고서』와 관련 입니다. 2. 위 민원신고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.
2014. 06. 03.
검토자 : 소방장 성명 : 류연하

건 명	소방시설 완공 감리결과 검토보고서[######-별동 증축]
가. 감리대상 건축물 [별동 증축]
위 치	서울시 #############################
건 축 주	#####	허가동의일		2013.12.31.(제13-129호) 2014.05.28.(제14-49호)
		시공신고일		2014.03.21(제14-23호)
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 지상3층, 건축면적 2,670.68㎡ 연면적 3,718.31㎡ 2개동 중, - 금회 별동증축 : 지상3층 연면적 1,757.72㎡ 1개동
주 요 용 도	판매시설		소방시설 시 공 자	㈜동광씨엔에스 대표 이태주
소방공사 감리자	㈜건일엠이씨 대표 남상윤 책임감리원:이충민 (인정자격:기계/전기-고급)		감리등급 (감리구분)	전문소방감리 (일반감리)
소 방 시 설	소화기구, 옥내소화전설비, 간이스프링클러설비, 피난기구(완강기), 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등설비.
나. 확인결과(확인자 의견) : 위 건물 소방공사 감리결과 보고서 확인한 바 설치키로 한 소방시설이 화재 안전기준에 적합하게 설치 및 소방시설 성능시험결과가 양호하다고 제출 되어 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 발급하고자 합니다. 끝.