	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령서 확인점검 결과 보고(1.2.3콜라텍, 델리명가)

1. 공단119안전센터-2624(2014.6.2)호 『시정보완명령서 대상 확인점검 계획』 과 관련입니다.

2. 위와 관련 특정소방대상물 비상구불시단속 결과, 시정보완명령서 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인자 : 위.이동조, 위.김홍범

나. 확인결과

대 상	주 소	명령일	도래일	시정보완명령 사항		확 인 일 자	확인결과
1.2.3콜라텍	구로구 디지털로32나길35(구로3동)	2014 5.21	2014 5.28	피난 설비	○ 피난구유도등 미점등 1개소(주방 및 음식점 출입구)	2014. 6.3	완비
델리명가	금천구 가산디지털로 219(가산동)	2014 5.21	2014 5.28	피난 설비	○ 피난구유도등 미점등 1개소(주방 출입구)	2014. 6.3	완비

끝.

담당자	김홍범		검사지도팀장	김정수		예방과장	06/03 代한기룡
협조자	진압1대장	이동조
시행	공단119안전센터-2644	(		)	접수		(		)
우	152-053	서울 구로구 디지털로34길56(구로동)	/
전화	02-855-0119	/전송	02-837-7119	/	ousem380@seoul.go.kr	/	대시민공개